	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	시정보완명령대상 확인점검 결과보고

1. 예방과-8461(2015.08.05.)호 “시정보완명령대상 확인점검 계획보고”(번동주유소 등 7개소)와 관련입니다.

2. 2015년 셀프주유소 소방검사 결과 시정보완명령 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상 및 내용

구 분	대 상	시정보완 명령내용	명 령 일	보완기한	확인일자
위험물 주유취급소 (셀프)	세원주유소	·위험물 표시판정비	2015.07.29.	2015.08.05.	2015.08.07.
	번동주유소	·위험물 표시판정비 ·주입구 주변 물건제거	2015.07.29.	2015.08.05.	2015.08.06
	GS칼텍스 미아점	·위험물 표시판정비	2015.07.29.	2015.08.05.	2015.08.07.
	현대주유소	·위험물 표시판정비	2015.07.29.	2015.08.05.	2015.08.07.
	청담주유소	·유분리 시설 정비	2015.07.29.	2015.08.05.	2015.08.07.
	새한주유소	·위험물 표시판정비 ·유류주입구 보호털정비	2015.07.29.	2015.08.05.	2015.08.06.
	매일주유소	·비상경보설비 예비전원 불량	2015.07.29.	2015.08.05.	2015.08.06.

나. 확 인 자 : 소방경 장진수, 소방위 박남진

다. 확인결과 : 시정 보완됨

붙 임 : 시정보완 사진 1부.  끝.

담당자	박남진		위험물안전팀장	代정동민		예방과장	08/10 고숭
협조자
시행	예방과-8611	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/		/	대시민공개