출장결과보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤철	代신진식	08/10 이병호

	명에 의하여 아래 수용가의 계량기 역설치 수전에 대하여 현장 출장한 바를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 6.
보고자 : 7급 윤 철

복       명       내       용

출장일시

2015.8.6

건   명

출장결과보고서(역설치)

주 소	성 명	관리번호	기물번호	업종	구경	사 유
********** **********	***	********	*********	***	**	***

1. 대상수전

2. 조사내용

○ 위 수전은 주계량기가  설치된 연세팰리스 연립 가정용 자계량기로

8월6일 정례검침 지침이 당월지침 318 전월지침 347로 확인됨

○ 역설치 사유

- 사용자 ******************에 확인 사항 배관 누수로 수리작업 중 설비업체에           서 수도계량기 부착 과정에서 부주의로 역설치 된 것으로 확인됨

3. 검침 및 사용내역

검침일자	코드	지침	사용량	비고	사진
2015-08-06	29	318	27	역설치(4개월평균)
2015-06-06	10	347	25
2015-04-06	10	322	29
2015-02-06	10	293	33	입주

4. 조사자 의견

상기수전은 6월경 수도계량기 옆 배관에서 누수로 설비업체에서 수리과정에서 부주의로     역설치한 사항으로 요금 포탈 및 조례위반으로 볼 수 없으며, 당월 사용량은 직전4개월     평균사용량으로 인정부과하고 계량기를 교체코자 합니다.

북부수도사업소장 귀하