	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방통로확보훈련 강화 및 소방용수시설 특별점검 계획보고

1. 관련근거

가. 수궁119안전센터-1989(2015.5.12.)호 “전통시장 소방안전대책 강화에 따른 자체계획 보고”

나. 재난관리과-5857(2015.8.7.)호 “소방통로확보훈련 강화 및 소방용수시설 특별점검 알림”

2. 위와 관련 전통시장에 대한 화재예방 및 대응활동 강화를 위한 소방통로확보훈련 강화 및 소방용수시설 특별점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 대  상 : 1개소(오류전통시장)

- 주변 소방용수시설 : 11개소(비소함 2개소, 소화전 9개소)

※ 시장주변 50m이내 소방용수시설 등 자체선정

나. 기  간

- 소방통로확보훈련 : 8.7.(금) ~ 9.30.(수)

- 소화전(비상소화장치)점검 : 8.7.(금) ~ 8.13.(목) / 정기조사와 별도실시

다. 방  법

- 소방통로확보훈련(기존횟수에 전통시장 10회추가) : 매일 1회 이상실시(기 실시중)

- 소화전 및 비상소화장치함 점검 : 출수여부 및 적재비품 확인

3. 행정사항

가. 소방통로확보훈련으로 인하여 인근 상인 불편사항이 없도록 실시하고,

나. 소방용수시설 점검결과는 8.13.(목)한 재난관리과로 제출(붙임)

붙 임 : 1. 소방용수시설 점검결과 1부

2. 비소함 및 소화전 위치도 1부. 끝.

담당자	노동철		진압1대장	한경석		119안전센터장	08/10 김용정
협조자
시행	수궁119안전센터-3249	(		)	접수		(		)
우	08257	서울특별시 구로구 오리로 1285 수궁119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-2613-0119	/전송	02-2613-0119	/	ehdcjf119@seoul.go.kr	/	대시민공개