출 장 결 과 보 고 서

주무관		환경관리팀장	환경보전과장			결재
김찬우		이재덕	08/11 代이재덕
협 조

	명에 의하여 2015.8.10일 서서울공원 및 상암동일대에 출장을 마치고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 10.
보 고 자 : 화공7급 성명 : 김찬우

보 고 내 용
일 시	2015. 8. 10. (13:00 ~ 17:00)
건 명	출장결과 보고서
내용	ㅇ 출장자 : 환경 5급 박경옥 화공 6급 이재덕 화공 7급 김찬우 ㅇ 출장지 : 서서울공원 및 상암동 일대 ㅇ 출장내역 - 서서울공원 ·점검사항 : 화장실(2개소).쓰레기통(3개소) ·점검내용 : 시설물 이상유무 및 편의용품 비치여부 ·점검결과 : 이상없음 - 상암동일대 ·점검사항 : 침출수 처리시설물 점검 ·점검내용 : 중계펌프장 유지관리 및 청결상태 . 집수정 펌프(1~31번) 정상가동 여부 그레이팅 및 안전휀스 파손유무 ·점검결과 : 이상없음.끝.
비 고