길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-14945

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	08/11 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/04(화)	8/05(수)	8/06(목)	8/07(금)	8/08(토)	8/09(일)	8/10(월)	계
2014년	106,103	117,510	115,099	110,421	112,483	121,090	108,444	791,150
2015년	101,244	108,538	105,262	108,405	110,437	101,311	114,438	749,635
증 ․ 감	-4,859	-8,972	-9,837	-2,016	-2,046	-19,779	5,994	-41,515

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.28~8.03)	금주 공급량(㎥) (8.04~8.10)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
727,820	749,635	21,815	3.00

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 21,815㎥(3.0% 증가)

- `15. 8월 현재 전년 대비 –1,261,900㎥ 공급량 감소

- 특이사항없음