문서번호	원무과-12319
결재일자	2015.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김경식	이종민	08/11 이동문

지하집수조 수중펌프 및 공조기 베어링 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

서울특별시 은평병원

(원무과)

지하집수조 수중펌프 및 공조기 베어링 교체 계획

□ 교체 사유

○ 설치위치

- 수중펌프 : 지하 집수조

- 공조기(공조기 7호) : 5층 공조실(좌)

○ 교체사유 : 노후에 따른 고장

○ 교체내역 : 수중펌프 교체, 공조기 베어링 교체

□ 조치계획

○ 조치내용 : 펌프 및 모터수리 전문업체 중 최저견적 업체에 수리 후 일상경비 지출

○ 공사감독 : 중앙감시실 관리소장

□ 소요예산 : 약 1,000,000원

○ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 설비사진

집수조 수중펌프	공조기 베어링