수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	代홍창인	08/11 장성만

	명에 의하여 법정수도꼭지 및 통수전 수질검사를 실시하고 그 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 8. 11.
보고자 환경8급 강 혜 성 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 8. 11. (화)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
법정수도꼭지	강동구 올림픽로 702 (천호동, 해공도서관) 외 5개소	6	6				미생물 검사 예정
통수전수질검사(배급수관)	송파구 오금로40길 40 (가락동) 지상식 소화전 외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 법정수도꼭지 현장 3항목 수질검사 결과 먹는물관리법 수질기준 이내로 적합하였으며, 추후 미생물 검사 예정임

○ 배급수관 통수전 수질검사 실시결과 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 조치하고, 비스페놀 분석을 위해 시료채수 후 연구원 인계

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.