문서번호	급수운영과-20811
결재일자	2015.8.11.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	김태형	08/11 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년08월10일)

탐 지 일	2015년 08월 10일 (월요일)		기간제(A조)
탐지구역	대현산 65브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산 65브럭	성동구 행당동292-08	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 수도계량기가 누수음이 있으므로 누수확인 요망. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 23개소 - 중형밸브실 : 19개소 - 소화전 : 12개소 - 하수도 : 17개소 - 수도계량기 : 32개소 - 빗물받이 : 22개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 08월 10일(월요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산44 브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산44 블록	광진구 자양동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 31개소 - 중형밸브실 : 28개소 - 소화전 : 09개소 - 하수도 : 18개소 - 수도계량기 : 47개소 - 빗물받이 : 21개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 08월 04일 (월요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동06 블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동06블럭	중랑구 중화동308-68~60	○ 누수징후 발견 - 좌동 위치에 제수밸브실 누수음 확인요망. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 27개소 - 중형밸브실 : 13개소 - 소화전 : 10개소 - 하수도 : 38개소 - 수도계량기 : 52개소 - 빗물받이 : 43개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.