수질민원관련 출장결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	김진국	전결 08/11 서경만

명에 의하여, 수질민원 신청에 대한 현장수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   8.   11.

보고자 :  주무관  송 철 호

중부수도사업소장  귀하

□ 출장목적 : 수질검사 민원처리차

□ 출장일시 : 2015. 8. 11(화) 09:25 ~ 16:45

□ 출 장 자 : 2명(6급 변학준, 송철호)

□ 출장내용 : 음용여부 확인을 위한 수질검사 실시

□ 출장결과

민 원 인	민원내용	항목별 수질검사 결과					검사 결과	비 고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1mg/L이하)
*********** *************** ******************	수질검사	0.07	0.11	7.5	0.02	0.02	적 합
************* ******************	수질검사	0.16	0.02	7.2	0.08	0.04	적 합	※ 직수 잔류염소부족

□ 조치 및 보고자 의견

- 수질검사 결과설명 및 검사결과서 현장 배부 함.

- 수돗물을 깨끗하고 맛있게 마시는 방법 등을 현장 홍보 하였음.

- 잔류염소 부족 시설에 대하여는 물을 끓여서 음용토록 안내하였으며, 2차 정밀수질    검사를 위한 미생물 등 시료를 채수함.