문서번호	교량안전과-14681
결재일자	2015.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		강북일반교량팀장		교량안전과장
배상현		손창익		08/11 이용심
협 조

워커힐고가외 1개소 보수공사 최종하자검사 계획

2015. 8

교량안전과

(강북일반교량팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

워커힐고가외 1개소 보수공사 최종하자검사 계획

『워커힐고가외 1개소 보수공사』에 대하여 하자책임 만료기간이 도래함에 따라 최종하자검사 계획을 수립 시행코자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제70조 및

『동법』 시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

► 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

: 최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 워커힐고가도로외 1개소 보수공사

□ 시 공 사 : ㈜삼이건설  대표 정회문

□ 공사기간 : 2012. 3. 30. ~ 2012. 9. 9

□ 도 급 비 : 504,790천원

□ 하자담보기간 : 2012. 9. 10 ~ 2015. 9. 9.(3년)

□ 공사내용

구 분	공 종	수 량	단위	담 당 자
워커힐고가	교면방수포장	41.2	a	배 상 현
	신축이음장치	40.1	m
한남1고가	단면복구	143	㎡	기 효 상
	표면보수	39.7	㎡
	균열보수	37	m
	도장보수	1,898	㎡

Ⅲ		최종 하자검사 방법

□ 검사일시 : 2015.8.25.(화) 10:00 ~ 17:00

► 10:00 ~ 12:00 : 워커힐고가(교면포장)

► 13:00 ~ 17:00 : 한남1고가(도장 및 단면복구)

□ 참석대상 : 각 시설물담당자, 시공사 관계자, 외부전문가 1인

► 시설물 담당자 : 배상현, 기효상 주무관

► 외부전문가 : 시설물주치의 고래건 위원

► 시공사 관계자 : ㈜삼이건설  차장 김경수

□ 점검방법 : 참석대상 합동점검 시행

► 도보 및 육안점검에 의한 하자발생 유․무 및 원인분석(향후 하자발생 개연성이 있는 부분까지 검토)

► 외부전문가 점검결과 의견서 징구(전문성을 요하지 않는 단순공종은 제외)

Ⅳ		점검결과 조치계획

□ 하자 발견시 ⇒ 시공사에 즉시 하자보수 요구

► 시공사에 “하자보수 계획”을 제출받아 보수공사 시행

► 불응시 예치된 보증금으로 직접 보수조치

□ 하자 미발견시(적정시공) ⇒ 최종 하자검사 완료 확인증 발급

Ⅴ		행 정 사 항

□ 하자검사 관리부에 등재

□ 외부전문가 점검 수당 지급(200,000원/일)

붙임  1. 하자검사 조서 1부.

2. 외부전문가 최종하자검사 자문의견서 1부.

3. 하자검사 관리부(양식) 1부.  끝.