	동대문소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2015년 기초소방시설 설치에 따른 자체 검사 결과 보고(청량리)

1. 관련근거

가. 예방과-13088(2015.8.3.)호『2015년 기초소방시설 설치에 따른 검수계획 알림』

나. 예방과-13346(2015.8.6.)호『2015년 기초소방시설 설치에 따른 검수계획 변경알림』

다. 청량리119안전센터-3277(2015.8.6.)호『2015년 기초소방시설 설치에 따른 검수계획 변경보고(청량리)』

2. 청량리119안전센터 기초소방시설 설치대상 자체 검사(수) 실시 결과를 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 단독경보형감지기 설치현황

센 터 구 분	계	현장대응단	청량리	전농	용두	휘경
검수 및 소화기 보급세대 (QR코드 수량)	660	131	88	118	161	162
감지기 설치확인 수량	1,135	248	161	162	240	324

※ 관할구역 조정에 따른 소화기 배정

① 현장대응단 소화기 4개 → 용두119안전센터 이관

② 전농119안전센터 소화기 1개 → 휘경119안전센터 이관

③ 휘경119안전센터 소화기 2개 → 청량리119안전센터 이관

나. 검수기간 : 2015. 8. 5. ~ 8. 10.(6일간)

다. 검수방법

○ 설치 세대를 방문하여 감지기 적정 설치여부 확인후 기 배부된 소화기 보급

- 설치현장 일치 여부, 감지기 부착, 배터리 연결상태 등 작동점검 실시

- 단독경보형감지기 사용법 QR코드 스티커 부착

○ 감지기 및 소화기 사용요령 교육(단독경보형감지기 체험판넬 활용 및 주택화재안전봉사단 안전점검 병행 실시)

붙 임  1. 기초소방시설 보급 및 검수결과 서식 1부

2. 기초소방시설(단독경보형감지기) 검사(수) 결과 사진 1부.  끝.

	청량리119안전센터장
담당자	김명수		3팀장	박영철		119안전센터장	08/11 서일렬
협조자
시행	청량리119안전센터-3327	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-962-0119	/전송	02-969-5119	/	kms5479@seoul.go.kr	/	부분공개(6)