문서번호	슬러지재활용과-1715
결재일자	2015.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	슬러지재활용과장
홍징의		우배용	08/11 김웅남
협조

#2처리장 호이스트외 4종 정비계획 보고

2015. 8.

난지물재생센터

#2처리장 호이스트외 4종 정비 계획

슬러지1,2처리장 기계시설물중 #2처리장 호이스트 외 4종이 장기간 사용으로 소모품 마모 등 기기에 고장이 발생되어, 하수처리에 많은 지장을 초래하고 있으므로 조속히 정비하여 기계시설물 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 슬러지재활용과-1675 (2015.8.7) 고장보고서와 관련임.

□ 고장현황

처리장	장비명	용도	수량	규격	설치년도	비고
2처리장	호이스트	기계수리용	1대	2ton	2006
“	오일펌프	가스교반기 오일주입	1대	-	2006
“	게이트밸브, 플렉시블	슬러지이송	각1대	150A	1997
“	농축기동 지하배관	슬러지이송	1개소	150A	2011
1처리장	게이트밸브 (STS304)	탈황시설 가스이송	1개	150A	2011

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2015.08.10

○ 점검대상 : #2처리장 드럼스크린실 호이스트 외 4종

○ 점 검 자 : 공업7급 홍징의, 공업6급 황영주, 기계관리운영6급 김의식

○ 점검내용 : #1,2처리장 기계시설물 가동상태 확인

□ 점검결과

○ 노후된 슬러지이송용 밸브 및 배관 교체 요함

○ 오일펌프 분해점검 수리 및 호이스트 리미트스위치 교체 요함

□ 조치의견

○ 점검결과 슬러지1,2처리장내 기계시설물이 장기간 사용으로 고장이 발생되어, 시설물유지관리에 어려움이 있으므로, 전문업체에 의뢰하여 조속히 수리코자 함.

□ 소요예산

○ 수리금액 : 4,3,89천원(부가세 포함)

- 상기 점검결과에 따른 정비

○ 예산과목  : 물재생센터운영,물재생시설운영,난지물재생센터운영,공공운영비

□ 조치계획

○ 소액이며, 저렴한 견적가를 제출한 아래의 업체에 정비토록 하고자 하며, 수리비용은

정비(수리)업체의 은행계좌에 입금조치 코자 함.

○ 대상업체 : 태광ENG 대표 안영순 ☎031)905-2257

경기도 고양시 일산서구 장항동 602-22

따로붙임 :  1. 고장보고서(고장사진) 1부.

2. 설계내역서 1부. 끝.