정수약품 계량관리(PAHCS 2015년 2차)

주무관	정수과장			결재
유은주	08/11 代이용은
협 조

약품명 : 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS 12.5%)

구분 기간	입고일	입고 요청량(kg)	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2015. 8.10 ~ 8.11	8.10	25,000	25,200	25,060	5347	28.1	1.272	#1-2호
	8.10	25,000	25,120	25,160	9623	28.3	1.269	#2-PACS-A호
	8.10	25,000	25,420	25,260	5347	28.3	1.270	#1-2호
	8.10	25,000	25,140	25,140	4114	28.1	1.272	#2-PACS-A호
	8.11	25,000	25,190	25,100	9623	28.5	1.268	#2-PACS-A호
	8.11	25,000	25,130	25,000	5347	28.3	1.269	#1-2호
	8.11	25,000	25,260	25,150	5347	30.2	1.270	#1-2호
	8.11	25,000	25,150	25,140	9623	30.3	1.268	#1-2호
			이	하	여	백
합계		200,000	201,610	201,010				입고량적정

붙임 : 계량증명서 1부.  끝.