보  고  서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	함인석	김효수	08/11 남정열

	명에 의거 지역담당 업무수행중 폐전에 따른 인입관 폐쇄와 관련 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.
2015. 8.
보고자 : 지방시설주사보 함인석

인입관 폐쇄 의뢰 현황 보고

연번	인입관 폐쇄 요청일	관련 공문	위 치	성명	계량기 구경	내 용
1	2015. 5.18	요금과 11795	고덕동 217 상가12	고덕 세탁소	15mm	고덕2단지 상가에 같이 급수하고 있는 세대가 있어 상가 전체 세대 폐전시 분기점 폐쇄조치 시행하려 했으나 확인결과 단지내 배관에서 급수되고 있어 별도의 분기점 폐쇄가 불필요함(주계량기 폐전시 자동 폐쇄)
2	2015. 5.19	요금과 12000	고덕동 217 상가13-1	유정은	15mm	고덕2단지 상가에 같이 급수하고 있는 세대가 있어 상가 전체 세대 폐전시 분기점 폐쇄조치 시행하려 했으나 확인결과 단지내 배관에서 급수되고 있어 별도의 분기점 폐쇄가 불필요함(주계량기 폐전시 자동 폐쇄)
3	2015. 5.21	요금과 12226	고덕동 217 240동	이가생 짬뽕 전문점	15mm	상가에 같이 급수하고 있는 세대가 있어 상가 전체 세대 폐전시 분기점 폐쇄조치 시행예정
4	2015 7.22	요금과 18181	명일동 312-148	고선례외1인	20mm	신축건물 폐전으로 현재 공사비 부과되어 고지중에 있으며 공사비 납부후 인입구경 공사시 기존관 폐쇄
5	2015 8.6	요금과 19794	고덕동 217-2 유치원	이주옥	25mm	단지내 배관에서 급수되고 있어 별도의 분기점 폐쇄가 불필요함(주계량기 폐전시 자동 폐쇄)

끝.