함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	공급량 증가 중블록 집중 누수탐지 의뢰

2015년 7월 공급량 분석과 관련하여 대현산 5중블록(종로구 효자동 경복궁 주변 지역)은 전년 및 전월대비 급격히 공급량이 증가하고 있어 ‘다점형 상관식 누수탐지’ 등을 활용 집중 누수탐지 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 공급량 증감 현황(2015. 7월)

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	381,890	367,008	486,552	104,662	119,544	27.4	32.5
1일 평균공급량	12,319	12,234	15,695	3,376	3,461	27.4	28.2

붙임 : 중블록 GIS 위치도면 1부(별도 송부).  끝.

	시설관리과장
주무관	이훈재		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	08/11 나태산
협조자	주무관	김철수
시행	시설관리과-23662	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소	/
전화	3146-2192	/전송	3146-2239	/	lhj1@seoul.go.kr	/	대시민공개