투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	구로구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수시설물(빗물받이) 보수 요청 - 신도림지하차도

1. 귀 행정기관(구)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소 관리 시설인“신도림지하차도”정기점검 결과 빗물받이 구체 훼손에 따른 부분침하 발생으로 안전사고 위험이있어 알려드리오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과

시설명	적출내용	비고
신도림지하차도	빗물받이 구체 훼손에 따른 부분 침하

나. 위치도 및 적출사진

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	김규춘		시설보수과장	전결 08/11 박병연
협조자
시행	시설보수과-6214	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개