출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수처리과장
	이순경	03/12 강병수

	명에 의하여 2014.03.12.(수) 청계천 차집관로 현장에 참여하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 12.
보 고 자 : 직 주무관 성명 : 이 순 경

보 고 내 용
일 시	2014.03.12(수) 11:00~16:00
건 명	출장결과보고서(2014.03.12)
내용	○ 출장개요 - 출장일시 : 2014.03.12(수) 11:00~16:00 - 출 장 지 : 청계천 3구역 - 출장사유 : 맨홀뚜껑 규격 - 관용차량 이용 여부 : 미이용 ○ 출장내용 - 3구역내 맨홀뚜껑규격 상류측 가-LINE 135*135 하류측 가-LINE 135*135 상류측 나-LINE 140*140 하류측 나-LINE 135*135 상류측 다-LINE 140*140 하류측 가-LINE 140*140 ○ 향후계획 - 2014년 준설공사 발주시 현장 적용
비 고