출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	강구조물팀장	도로시설과장
	이우근	박장규	03/12 이용심

	명에 의하여 2014. 03.12. 해빙기 안전점검관련 자치구관리 보도육교 현장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 12.
보 고 자 : 계약다급 성 명 : 이우근 (출장자 : 박장규, 이우근, 이제택)

보 고 내 용
일 시	2014.03.12(수) 13:12 ~ 17:30
건 명	출장결과 보고서(03.12)
내용	○ 출장지 : 강남중학교앞 보도육교(동작구) 봉래초교앞보도육교(용산구) 영등포역횡단보도육교(영등포구) ○ 출장내용 - 해빙기 안전점검 실시 - 외부 전문가(SQ 이래철) 및 해당 자치구 담당자 합동점검 ○ 출장결과(점검결과) - 구체 강박스 내부 체수 및 부식 발생 - 구체 강박스 내부 부분 용접누락 - 브라켓 등 기둥부 리벳 일부 탈락 - 계단 난간등 강재 부식 등. 끝.
비 고