문서번호	급수운영과-5296
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장
강동길	03/12 장시명
협 조

「금천구 시흥5동 909-34」

소방용수 급수탑 철거 및 폐쇄 정비계획

2014. 3.

남부수도사업소

(급수운영과)

「금천구 시흥5동 909-34」

소방용수 급수탑 철거 및 폐쇄 정비계획

요금과로부터 「금천구 시흥5동 909-34번지」구 시흥119안전센터에 설치된 소방용수 급수탑 철거 및 폐쇄 요청에 대하여 검토 후 보고 드림

※ 요금과-5094(2014. 3. 10)호와 관련임

□ 현 황

○ 위 치 : 금천구 은행나무로45(시흥동 909-34) 시흥소방파출소앞

○ 제 목 : 급수탑 철거 및 폐전 요청

○ 내 용

- 급수탑 : 지상식(구 경 : 100mm)

- 수전번호 : 4659(기물번호 : 9800000152)

□ 처리의견

○ 상기 건에 대한 급수탑 철거 및 기존관 폐쇄 조치에 대하여 우리사업소와         계약된 연간단가업체(크로스텍엔지니어링 대표 조광치)에게 작업지시 후, 추후       설계변경시 반영처리하고

○ 아울러 대형수도계량기는 자재사업소에 반납처리 하여 소방용수 시설 보수공사에       만전을 기하고자 합니다.

※  예산비목 : 소방비(800천원)

붙 임 : 위치도  1부.  끝.