함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	급수공사 공사한계에 대한 질의

1. 중랑구 망우본동 75-6번지 일대 현 급수체계로는 자연급수가 불가한 무허거건물 7가구로부터 급수공사 신청이 있어 현장조사결과

2. 거주사실이 확인되며, 무허거건물대장에 등재가 되어있어 급수공사 승인은 가능하나, 주변배관이 없어 D=50~100mm, L=710M를 부설 및 증압펌프등 공사비가 과다하게 소요되며, 관계법령상 공사한계가 불분명하여

3. 급수공급이 불가한 경우에도 우리시 부담으로 모든 공사비를 부담하여 급수공급을 하여야 하는지 여부를 질의하오니 조속 회신하여 주시면 감사하겠습니다.

따로붙임 : 현장조사보고서 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	김기봉		시설관리과장	전결 03/12 이시우
협조자	주무관	정윤상
시행	시설관리과-5605	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화	02-3146-2825	/전송	02-3146-2839	/	bong0701@seoul.go.kr	/	대시민공개