	동작소방서
수신	동작구청장(주택과장)
(경유)
제목	주택건설 사업계획(변경) 승인 신청에 따른 소방 협의 회신###############

1. 동작구청 주택과-7582(2014.02.28.)호 『주택건설 사업계획(변경) 승인 신청에 따른 협의###########』와 관련입니다.

2. 위와 관련 다음 대상에 대한 소방시설 설치계획표 및 설계도서를 검토한 바, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 제1항 및 동법 시행령 제15조의 규정에 적합하여 다음과 같이 동의합니다.

가. 건 축 주 : #################

나. 건물위치 : ################################

다. 건축규모 : 양식 철근콘크리트 무량판구조, 지상28층 지하4층, 2개동

대지면적 5,301.00㎡, 건축면적 1,343.61㎡, 연면적 33,592.45㎡

라. 용    도 : 공동주택(아파트 및 부대복리시설)

마. 허가내용 : 신축(1차설계변경)

3. 협조사항

가. 건축물 사용승인 후 진입도록의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동설비 활용에 장애가 되지 않도록 사전조치하여 주시기 바랍니다.

나. 방화구획 등 방화관련시설은 제 법규(건축법, 전기사업법, 고압가스안전관리법)에 적합하게 시공하여 유사시에 대비할 수 있도록 하여주시기 바랍니ᄃᆞ.

다. 또한 상기 건축물이 설계변경 등으로 인하여 변동사항이 있을 시는 즉시 재 협의하여 소방안전에 만전을 기할 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 건축허가 동의 여부 통보서 1부.  끝.

	동작소방서장
★담당자	전광배		예방팀장	김의한		예방과장	03/12 代김의한
협조자	담당자	황선희
시행	예방과-3035	(		)	접수		(		)
우	156-011	서울시 동작구 여의대방로 16길 55 (신대방2동 460-19) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	42469@seoul.go.kr	/	부분공개