소방활동 자료조사서(진팰리스)

	결재	★담당자	진압2팀장	119안전센터장
		최지원	박진균	08/11 신승헌

1. 일반현황

대상명	진팰리스	위 치	서울특별시 강서구 방화동로1길 42-2 진팰리스			전 화	*************
관계인	이강진	소방안전 관리자	조금자	상 주 인 원	30	수 용 인 원	50
주용도	공동주택	취 약 장 소		2~7층 주방
건 물 구 조	양식 철근콘트리트구조 7/1층 연면적 783㎡
특 이 사 항	관계자 이강진에게 기일내에 소방안전관리자 선임토록 지도함

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	0 소화설비 - 소화기(분말소화기),자 동확산소화기 0 경보설비 - 자동화재탐지설비, 시 각경보기, 비상경보설비 0 피난설비 - 피난유도등,완강기 0 소방활동설비 - 연결송구관설비(방수구 ,송수구)	-분말소화기 적정배치됨 - 자동화재탐지설비,비상경보설비, 시가경보기 설치됨 - 피난유도등,완강기 설치됨 연결송수관 건물 입구 좌측에 설치됨
연소확대요인	○ 연소확대요인	- 특이사항 발견치못함. 위험요인발견즉시 제거토록 지도함
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물,독극물,가스 등	- 특이사항 발견치 못함 위험요인 발견즉시 재거토록 관계자에게 지도함
화기취급상황	0 도시가스 사용 - 난방 및 취사용	-각세대 난방 및 취사용 도시가스 사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방활동상 진압여건 등	- 소방차 진입부서 가능하나 진입로 협소로 특수차량 부서에 장애 예상됨
긴급 통행	○ 일반도로외 비상용 도로 유무 ○ 주변 빈 공터 등	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 피난명령 및 인명구조여건 등	지상으로 인명구조 및 인명대피 유도
비상용승강기 및 피난계획	○ 피난계획 설정 및 대피훈련 여부	- 유사시 초동대응 및 인명 대피 유도훈련 정기 실시 토록 지도함
소화용수시설	○ 소화용수시설 설치 및 활용여부	0 공소 06001호,060051 060007호 활둉가능함
기타 조치사항 (관계자 소방홍보 등)	-119신고요령,인명대피유도,소화기사용법 등) 및 화재예방에대한 교육 실시함

조사일 2015년 8월 6일

조사자 : 계급  소방위      성명   김주겸  (인)

계급  소방사      성명   최지원 (인)