	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(이촌 삼성리버스위트)

1. 관련근거

○ 2015년도 소방재난업무가이드『현장대응행정편 16항』

○ 화재번호 2015-106(2015.8.5.)호 『용산구 이촌로88길 30 삼성리버스위트 공동주택』화재

2. 우리 소방서 관내 특정소방대상물 화재발생에 따라 다음과 같이 알리니 화재통계 기록관리에 만전을 기해주기시 바라며 화재예방행정 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2015. 8. 5.(수) 15:30경 (완진 15:36, 자체진화)

나. 화재대상 : 이촌 삼성리버스위트

다. 위    치 : *************************

라. 건물현황 : ****************************

마. 인명피해 : 해당사항 없음

바. 재산피해 : *******************************

사. 원    인 : **************

아. 개    요 : 102동 901호 거실에 설치된 에어컨 내부에서 전기적 아크(단락)에 의한 불꽃으로 주변 전기배선 등 에 착화발화되어 에어컨뒤쪽 하부 내부  등 일부 소실 후 10층 관계자에 의해 소화기로 자체 진화

※ 관내안전센터 등 관리부서에서는 특정소방대상물 관리카드의 화재기록 관리 유지 등에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	현장대응단장
수신자	예방과장,소방행정과장,재난관리과장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	김경호		지휘2팀장	이기주		현장대응단장	전결 08/11 김정상
협조자
시행	현장대응단-5673	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-793-0119	/전송	02-792-5117	/	rlarudgh9876@seoul.go.kr	/	부분공개(6)