	강서소방서
수신	서울특별시강서교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 소방안전점검 결과 통보(눈높이러닝센터 가양등촌학원 등 3개소)

1. 관련근거

가. 평생교육건강과-9457(2015.08.05.)호 『소방안전점검 협조 요청』

나. 평생교육건강과-9511(2015.08.05.)호 『소방안전점검 협조 요청』

다. 평생교육건강과-9529(2015.08.06.)호 『학원 소방안전점검 협조요청』

2. “눈높이러닝센터 가양등촌학원 등 3개소”의 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통지합니다.

○ 학원 소방안전점검 결과

대 상	대 표 자	위 치	점 검 결 과	비 고
눈높이러닝센터 가양등촌학원	고명옥	서울특별시 강서구 공항대로41길 76, 501호(등촌동)	소방시설 적합
강서에프티케이 잉글리쉬 어학원	박현숙	서울특별시 강서구 강서로47길 169, 901호,1001호(내발산동)	소방시설 적합
강서서일 과학학원	김병모	서울특별시 강서구 강서로 315, 2층(내발산동)	소방시설 부적합	감지기 선로불량

끝.

	강서소방서장
★담당자	최승진		담당자	이상현		검사지도팀장	김창덕		예방과장	전결 08/12 김경근
협조자
시행	예방과-14493	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 예방과(등촌동, 강서소방서)	/
전화	02-3663-4119	/전송	02-3661-1173	/	lotuschoi7@seoul.go.kr	/	대시민공개