수질검사출장보고서(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	03/12 장성만

	명에 의하여 송파지역 품질확인. 관말수계. 공공청사 아리수음수대 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 12
보고자 : 지방화공운영주사보 성명 : 김 명 주 지방환경서기 성명 : 강 혜 성 지방공업주사 성명 : 이 우 재

강동수도사업소장    귀하

□ 수질검사(채수)일 : 2014.03.12.(수)

□ 수질검사 내용

검사구분	검사지점	검사대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인	백제고분로 #########	1	1
관말수계	동남로 아산병원전화예약실 외 1개소	2	2				무인배수지포함
공공청사음수대	새말로 장지동주민센터 외 1개기관	17	17

□ 보고자 의견

○ 송파구 백제고분로 ################### 품질확인 및 금주 관말 수계지역

수######### 적합함.

○ 송파지역 ‘14년 1/4 분기 공공청사 아리수음수대 (대상:30개기관 95개소) 장지동 주민

센터 외 1개기관 17개소 수질검사결과 기준에 적합함.

첨부 : 수질검사결과 1부.  끝