함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	2014년 2월 전력사용 및 생산량 현황보고

1. 기전설비과-4705(2010.08.11)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 유지관리하고 있는 가압장 및 배수지의 2014년 2월 전력사용 및 생산량 현황을 붙임문서와 같이 보고합니다.

3. 전력사용 및 가압량

구 분	동부수도사업소				증․감요인 및 조치계획	비고
	동력비(원)	전력사용량 (kwh)	취수(가압)량 (㎥)	톤당전력사용량 (kwh /㎥)
‘14.2월	18,886,840	148,610	652,602	0.227	1. 대현산가압장 가압량 감소 (대현산400mm 작년대비 40% 감소) 2. 이문증압장 가압량 감소 (작년대비 20% 감소)
‘13.2월	19,272,590	167,016	735,729	0.227
증․감	-385,750	-18,406	-83,127	0
	-2.0	-11.0	-11.3	0.0

붙임문서 : 2014년 2월 전력사용 및 생산량 현황 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	문강수		기전팀장	代오정훈		시설관리과장	03/12 이시우
협조자
시행	시설관리과-5604	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화		/전송	02)3146-2839	/		/	대시민공개