문서번호	관리과-8030
결재일자	2015.8.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	난지물재생센터소장
김영돈		代김홍주	08/12 가길현
협조	★물재생과장		김일운
	슬러지재활용과장		代우배용

응답소 (악취)민원처리

2015.  8월

난지물재생센터

응답소 민원처리

□ 접수번호 : 20150810000078(2015.8.10)

□ 민원인

○ 성  명 : 김광연

○ 연락처 : *************

※ 응답소 민원접수 : 고양시청 당직실(김영규, ☏ : *************)

□ 민원요지

○ 난지물재생센터 쪽에서 분뇨 냄새같은 악취가 나서 시정요청

□ 현장조사 내용

○ 현장조사 및 시설점검 기간 : `15. 8. 10(월)~`15.8.12(화)

- 외부현장 조사(2회) 및 내부시설 담당별 점검 실시

○ 외부지역 및 내부 시설점검 결과

- 센터시설 : 시설별 확인결과 악취민원 발생요인 사항 없음(붙임1 : 시설 점검표 참조)

- 외부지역 : 센터 주변지역 비닐하우스 경작지(센터 북서쪽)에서 계분 및 비료살포 흔적과 모아둔 퇴비거름을 확인 할 수 있었음

(붙임2 : 위치도 및 사진 참조)

□ 조치의견

○ 민원인에게 동사항을 사항을 유선통보 하였으며 아래와 같은 내용으로 회신코자 함

□ 민원인 회신내용

○ 김광연님 안녕하십니까 ? 우리시정에 많은 관심과 애정을 가져 주신점 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 김광연님께서 불편하셨던 악취로 인한 민원사항에 대해 난지하수처리 전체공정 및 탈취시설을 점검한 바, 우리센터 관련시설은 정상적으로 가동되고 있음을 알려드립니다.

○ 다만, 하수처리시 음식물 이송차량 등으로 인한 일시적으로 발생될 수 있는 악취에 대해서는 사전에 철저히 관리하여 인근 주민에게 불편이 없도록 최선의 노력을 다하겠습니다

○ 앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며 더 궁금하신 사항이 있으시면 난지물재생센터(관리과 김영돈 02-300-8530)로 연락주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다

붙임 1. 내부시설 점검표  각1부

2. 센터 외부지역 경작지 및 사진 1부. 끝.