문서번호	급수운영과-15400
결재일자	2015.8.12.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김재모	08/12 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2015년 8월 12일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		김원호
탐지구역				개포27블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포27		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 논현로15 (양재동 393-5번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 서초배수지수계 기간제탐사 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 30mm인입관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							30mm인입관 누수적출
개포27		관 로 (기간제탐사 누수징후관로)		서초구 논현로 1길39일대 (양재동 402-12번지)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 서초배수지수계 기간제탐사 누수징후관로 탐지결과 누수 이상없음.							200mm
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 심강우		개포09		강남구 논현로28길 29일대 (도곡동 517-13번지)		건			건		25건
서초	이천구 진기호		개포25		서초구 마방로4일대 (양재동 252-10번지)		1건			1건		47건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.