출 장 결 과 보 고 서(부적합지점개선보고)

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	代이병주	08/12 이만기

	명에 의거 관내 노후 건축물에 대한 수도꼭지 품질관리 수질검사 결과 수질 부적합 지점에 대하여 부적합 시설을 개선하고, 그결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 8. 12
보 고 자 : 직 주무관 성명 : 이 범 현

보 고 내 용
일 시	2014. 8. 12.
건 명	부적합지점개선결과
내용	□ 검사자 - 주무관 이범현 □ 부적합 지점 개선 - ******************************************** ****************** □ 검사방법 및 검사항목 - 관내 옥내배관 노후지점 수질을 휴대용 잔류염소측정기, 탁도계, 비색계(pH. 철. 구리)로 현장에서 측정. □ 검사내용 - ******************************************************* 등 4개소 수질검사결과 노후배관으로 인하여 탁도 및 철 성분의 기준초과로 먹는물 수질기준에 부적합하였으나. 배관교체후 첨부 와 같이 먹는물 수질기준 이내로 적합하게 개선 되었음. 첨부 : 부적합지점개선 수질검사결과1부. “끝“
비 고