소방활동 자료조사서

담당자	1팀장	센터장	결재
정광진	代정연진	03/12 원건환

1. 일반현황

대상명	프리베로 오피스텔	위 치	영등포구 국회대로66길 19		전 화	780-4059 방재실-1층
관계인	박종기	방 화 관리자	이유조	상 주 인 원	150	수 용 인 원	1,000
주용도	복합건축물	취 약 장 소		지상1,2층 식당가 도시가스 사용
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 지상14/지하2, 1동 연 면 적 : 8160,86㎡ 바닥면적 : 535㎡
특 이 사 항	소방활동 자료조사시 건물 관계자(방화관리자:이유조)에게 방화관리자 업무 관리철저토록 지도하였으며,소방시설유지 관리 철저토록 지도함.

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	- 연결송수관 설비 등 기타 소화활동설비 설치여부(건물정면)	-초기 진화를 위한 연결송수관 설비 등 소방시설상 시 관리 유지토록 지도함
연소확대요인	- 화재발생시 인접건물로 연소확대 우려 등 조사	-연소확대 요인 등 특이사항 발견치 못함
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	- 소방관계법상 위험물,유해물질등 보유 및 안전사용 유무	- 지하2층 비상발전기실 (경유100리터)
화기취급상황	- 화기장소, 종류 및 용도	- 지상1층,지상2층 식당가 LNG도시가스 사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	- 진입여건 및 특수차 활용여부 등 조사	- 대로변 (40ｍ)에 위치하고 있어 특수차 활용 가능함
긴급 통행	- 주변 소방차량 통행시 장애요인 여부	- 이 상 없 음
피난명령 및 인명구조여건	- 유사시 대피,피난통로 등 조사	- 유사시 주계단 및 특별피난계단2곳을 통한 전실 대피 유도
비상용승강기 및 피난계획	- 비상용승강기 설치 유,무 및 유사시 피난계획 유무	- 일반승강기 2EA - 비상승강기 1EA
소화용수시설	- 소화용수시설 설치 여부	- 인근 공설소화전 (공소106,107호) 적정 관리 유지됨
기타 조치사항	- 관계자 소방안전교육 등 실시	- 소화기 위치조정 및 호수정비 등 1개소 정비함 야간근무자 2명(지하주차장/1명,관리실1명)

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014   년     3월     12일

조사자 소속 :        계급 소방장 성명 정연진  (인)

계급 소방사 성명 정광진  (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2