문서번호	현장민원과-4165
보존기간	년
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	03/12 代김영일

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.11)

2014.  3.  11(화)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.11.(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	493	3	346	4	147
양 천 구	3	194		98	3	96
강 서 구	4	202	3	181	1	21
구 로 구	0	97		67		30

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	3	346	0	26	0	100	1	116	0	22	2	82
양천구	0	98		16		30		27		9		16
강서구	3	181		9		54	1	64		6	2	48
구로구	0	67		1		16		25		7		18

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	3	0	3	98	181	67	346
가옥 내	소 계	0	3	0	3	64	140	39	243
	화장실변기누수		1		1	43	79	12	134
	주방,부엌누수				0		5	6	11
	욕실,화장실배관		1		1	1	7	11	19
	보일러,온수배관		1		1	10	35	5	50
	수도꼭지고장				0	5	1	4	10
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	3	12		15
가옥 외	소 계	0	0	0	0	24	34	25	83
	수도계량기옆				0	12	16	8	36
	마당 수도 및 배관 노후				0	10	17	17	44
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	0	0	0	0	10	7	3	20
	단지내배관노후				0	2	2		4
	수도계량기옆				0	8	5	3	16
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	3	1	0	4	96	21	30	147
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소	1			1	10			10
신청인(거주인) 부재	1			1	12			12
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1	1		2	57	21	30	108
기 타				0	13			13