업 무 지 시 부

연 번		지시일자	2015.8.12.
수 신	지하철918공구 책임감리원
참 조
제 목	유출지하수 관리 철저지시
지시내용	1. 지하철918공구 본선터널에서 발생되고 있는 유출지하수 처리와 관련입니다. 2. 918공구 본선터널에서 발생되고 있는 많은량의 유출 지하수는 현장에서 펌핑하여 공공하수관를 통해 처리하여야 함에도 운행중인 917공구로 방류하고 있어 수차례에 걸쳐 시정토록 구두 요청 하였음에도 3. ‘15.8.11 현재까지 시정조치 되지 않고 있어, 운행중인 9호선의 2단계 구간 운행중단 등 피해 우려있고, 부유물 또는 혼탁한 유출지하수가 917공구 집수정으로 유입시 유출 지하수를 재사용중인 9호선 종합운동장역 및 종합운동장(야구장)에서 민원발생등 문제점이 발생할 우려가 있어 다시한번 재 요청 하니 4. 3단계 개통시까지 918공구 시점부 터널에서 발생되고 있는 유출지하수에 대하여 917공구로 방류를 중단해 주시기 바라며, 양수기에 유량계를 설치한후 펌핑하여 공공하수관으로 방류조치하여 주시기 바랍니다. ※ 참고로 915공구의 경우 출입구, 환기구등 부대시설 공사중 상수도 누수사고 및 집중호우시 빗물로 인해 흙탕물이 갱내로 유입되어 운행중인 9호선1단계 지하철 운행 중단 등의 안전사고가 발생 할 뻔한 점을 감안하여 유출지하수 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

지시자:		황왕연	(인)
수령자:			(인)

				서울특별시도시기반시설본부장
주무관			황왕연			토목1과장				김성호			도시철도토목부장			08/12 代김성호
협조자	주무관					문병종				토목2과장				방영복
시행	도시철도토목부-10306						(				)