투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	한국전력공사 사장
(경유)	성동전력지사(송전팀)
제목	전농교에 설치된 전력케이블 고정부착시설 교체 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 우리사업소 도로시설물 해빙기 점검결과 전농교(성동구 용답동)하부  슬래브에 설치된 귀 공사의 전력케이블 부착시설물인 “ㄱ형강”부재의 노후,부식이 심하여 교체 보강을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김근수		시설보수과장	03/12 박춘배
협조자
시행	시설보수과-936	(		)	접수		(		)
우	100-861	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로관리사업소 시설보수과	/
전화	02-2210-1552	/전송	02-2210-1562	/	kksu49@seoul.go.kr	/	대시민공개