	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상소화장치(66호) 현지확인 결과보고

1. 녹번119안전센터-1217(2014.03.12.)호 『비상소화장치(66호) 고장발생 보고』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리서 소방용수시설 중 파손 비상소화장치(66호) 확인결과를 아래와 같이 보고합니다.

연번	비소번호	활용용수	관할	위 치	파손 내용	비고
1	66호	103071	녹번	은평구 백련산로 4길 23-18	비상소화장치함 전면부(외관) 부분파손

가. 대상

나. 확인내용

○ 비상소화장치 66호 차량 충돌로 전면 및 외관(우측) 부분파손 확인

○ 개방 문짝이 변형되여 찌그러진 상태로 보수가 시급한 상황

○ 비상소화장침 함 내 비품의 손망실은 없는 상태

다. 조치사항 : 서부경찰서 수사의뢰 및 보수조치

붙  임   현지확인 결과 1부.  끝.

★담당자	박기훈		대응총괄팀장	이문형		대응관리과장	03/12 김학태
협조자
시행	대응관리과-2278	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울 은평구 통일로 962(진관동 120)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-357-1119	/전송	02-382-1149	/	pkh20@seoul.go.kr	/	대시민공개