문서번호	시설보수과-6260
결재일자	2015.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	08/12 조병준
협조

정기점검보고서(서울교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

정기점검 보고서(서울교)

□ 시설물명 : 서울교

시 설 물 개 요	폭: 55.5m, 연장: 236m	법정구분 : 2종	상태등급 : B등급		준공년도 : 2004.12.30
관 리 책 임 자	강서도로사업소 시설보수과			시설주사		윤동원
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과			시설보수과장		박병연
	강서도로사업소 시설보수과			시설주사		윤동원
	강서도로사업소 시설보수과			토목운영주사보		조정갑

□ 점검일시 : 2015.8.11.(화)

□ 점검구간 : 전구간

□ 점검구간내 이전 점검 및 진단 시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치 후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	상부	교면 아스콘 포장 열화	양방향 4,5,6차로		2015 보수공사 포함 조치중
2	상부	신축이음횡방향 유간협착	전개소 (A1,A2)		지속관찰
3	상부	중앙분리대 채움 실링재 열화 및 틈새 발생 콘크리트 연석 열화	전구간		2015 보수공사 포함 조치 예정

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문 여부	사진 번호
	보수공사 시행중	(특이사항없음)

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

□ 현황사진(2015.8.11.)

신축이음장치(finger) 점검사진(외부전문가, 시설보수과장외 3명)

교좌장치 등 점검사진