문서번호	급수운영과-21064
결재일자	2015.8.13.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수설비팀장	급수운영과장
권영안		代양윤선	08/13 최명익
협 조
	주무관			박상열

아리수 음수대 설치계획 보고(광진구)

급수운영과

시설관리과-14654(2015.06.08)호 “2015년 아리수 음수대 설치계획”에

의거 아래와 같이 아리수 음수대 설치계획을 보고합니다.

▢ 아리수음수대 설치대상

연번	설치 대상	주 소	공 사 개 요				구분	비고
			구 경(㎜)	연 장(m)
				소 계	내 부	외 부
	소 계		13~40	0	450
1	광남초등학교	아차산로70길35	-	-	-	-	교체(설치완료)	박상열
2	동자초등학교	뚝섬로561	-	-	-	-	추가(설치요청)	〃
3	광남중학교	아차산로70길17-62	-	-	-	-	교체(설치완료)	〃
4	광장중학교	광장로1길394-5	13	-	4	-	추가	〃
5	양진중학교	워커힐길32	-	학교측에서 취소			신설	〃
6	광양고등학교	자양로3가가길31	13		4		추가	〃
7	광양중학교	자양로3가가길31	13		2		추가	〃
8	광장동주민센터	광장로52	13		30		신설	〃
9	광진초등학교	자양로40길41	-	-	-	-	추가(설치요청)	권영안
10	화양초등학교	군자로9	13	-	60		신설	〃
11	선화예술(중)	천호대로664	13	-	30	-	신설	〃
12	동의초등학교		20	-	120	-	전용배관설치	〃
13	건대부속중학교	자양동794	-	-	-	-	교체(설치요청)	〃
14	건대부속고등학교	자양동794	-	-	-	-	교체(설치요청)	〃
15	구의정수센터	광나루로	13	-	10	-	신설	〃
16	광나루시민안전센터	능동로238	13	-	120	-	신설	〃
17	구의야구공원	천호대로580	13	-	40	-	신설	〃
18	광장동주민센터	광장로52	13	-	30	-	신설	박상열

▢ 아리수음수대 설치수량

연번	설치 대상	합 계	복도형 A형			복도형 B형		사무실용 (A)	사무실용 (B)	대용량	비고
			저 학 년 냉수전용	고 학 년 냉수전용	고 학 년 냉수+온수	저 학 년 냉수전용	고 학 년 냉수전용
	소 계	60	0	2		24	9	9	8
1	광남초등학교	12				3	8		1		설치완료
2	동자초등학교	1				1					설치중
3	광남중학교	2		2							설치중
4	광장중학교	2							2		작업지시
5	양진중학교	0	학교측에서 취소
6	광양고등학교	2						2			작업지시
7	광양중학교	1						1			작업지시
8	광장동주민센터	2							2
9	광진초등학교	2								2	설치완료
10	화양초등학교	3				1	1	1			작업지시
11	선화예술(중)	4			4						작업지시
12	동의초등학교	0	전용배관설치								작업지시
13	건대부속중학교	15				15					설치중
14	건대부속고등학교	4				4(냉+온)					설치중
15	구의정수센터	4			2			2			작업지시
16	광나루시민안전센터	1						1			작업지시
17	구의야구공원	3							3		작업지시
18	광장동주민센터	2						2			작업지시

▢ 음수대 구매방안

❍ 디자인 등록(특허청)된 음수대 제품에 대하여 조달청을 통하여 구매

※ 본부에서 일괄구매 추진완료

▢ 공사시행방법

❍ 상기 설치 대상의 학교 및 공공기관 아리수 음수대배관공사는 학교는 방학기간 내 공사 및 음수대 설치를 완료하여야 하는 시급성을 감안하여 광진구 관내 연간   단가업체에게 작업지시하여 학생들이 안전한 아리수를 쉽게 마실 수 있는 환경을 조성함으로써 음용률 향상에 기여하고자 함.

❍ 작업지시내역

연 번	설치 대상	공사 개요	공사비(천원)	시 공 업 체	비 고
1	화양초교외5개교	D=13~40㎜, L=250m	25,000	2015년광진구관내 연간단가계약업체	학교
2	구의정수센터외3개소	D=13~40㎜, L=200m	20,000		공공기관

끝.