	강서소방서
수신	강서열린주유소 대표 귀하
(경유)
제목	시정보완명령(강서열린주유소)

1.  귀 소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀소에서 관리(소유)하고 있는 위험물주유취급소 정기소방검사(2015. 8. 11.) 지적사항에 대하여 다음과 같이 시정명령하오니 2015. 8. 20. 기한 내 시정보완하시기 바랍니다.

대상	위험물 시설	시정보완할사항	보완기간	관련법령
강서열린 주유소	주유취급소 (지하탱크)	○ 위험물 표지판 정비 또는 교체 ○ 누유점검부 뚜껑 4개 개.폐불량 정비	2015. 8. 20.	○ 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 별표13

3. 행정사항

가. 시정보완기간내에 이행하지 아니하는경우에는 위험물안전관리법 제36조에 의거 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

나. 아울러 관계인(소유자, 점유자, 관리자)이 질병, 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간내에 명령을 이행할수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

붙  임   시정보완기간 연장 안내문 1부. 끝.

	강서소방서장
담당자	지명천		위험물안전팀장	조동건		예방과장	전결 08/13 김경근
협조자
시행	예방과-14583	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/
전화	02) 3664-5903	/전송	02) 2668-1160	/		/	대시민공개