		강남수도사업소
CU########2#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029058705	고객접수번호	1002014008207
수용가명	정노진 외 1명	민원신청일	2014년 03월 12일
수용가주소	서울특별시 강남구 학동로42길 4 (논현동) ( 135 - 010 강남구 논현동 238-3 )
신청인	김장종	신청인연락처	#############
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19930414	기물번호	R0900006844
현장방문일시	14시 15분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	김장종	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	2.0kg/cm² /
처리결과	주방 자바라호스 막힘으로 인한 소출수로 수요가 자바라호스 교체, 수리하도록 상담

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					03/12 이경로
협조자
시행			급수운영과-5260										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)