출 장 결 과 보 고 서

주무관		토목3과장			결재
김소연		08/13 김정수
협 조

	명에 의하여 하남선(5호선연장) 1-2공구 입출고선 착공 대비 현장점검 및 도로공사 협의차 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 8. 13.
보 고 자 : 직 시설6급 성명 : 김소연

보 고 내 용
일 시	2015.8.12.(수)
건 명	출장결과보고서(2015. 8. 12, 김소연)
내용	○ 출 장 지 : 하남선1-2공구 및 한국도로공사(동서울지사) ○ 출장시간 : 2015. 8. 12.(수) 14:00~18:00 ○ 출장내용 : 하남선1-2공구 현장확인 및 한국도로공사(동서울지사)협의 ○ 출장결과 : - 한국도로공사 협의(동서울지사) ․ 협의안건 : 입출고선 착공을 위한 근접시공계획 협의 ․ 참 석 자 : 한국도로공사 동서울지사 (정시몬 과장) 설계사 CWS이앤씨(구조분야 박별무 이사) 책임건설사업관리기술자, 현장대리인, 공사관리관 ․ 협의내용 : 입출고선 근접시설(방음벽기초, 옹벽)에대한 안전정검토 현황 설명 및 협의 ․ 추가요구 : 방음벽기초 구조물에 대한 안전성검토 추가요구(공사) → 설계사에서 추가요구사항 검토 제출 협의 완료
비 고