	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방통로확보훈련 강화 및 소방용수시설 특별점검 결과통보

1. 관련문서

가. 재난관리과-5857(2015.8.07.)호 「소방통로확보훈련 강화 및 소방용수시설 특별점검 알림」

나. 현장대응단-6040(2015.8.10)호 「소방통로확보훈련 강화 및 소방용수시설 특별점검 계획보고」

2. 위와 관련 현장대응단 전통시장에 대한 소방통로확보훈련 강화 및 소방용수시설 특별점점 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 대  상 : 전통시장(고척프라자, 개봉중앙시장)

소방용수시설(공소 490호 등 16개소)

나. 기  간 : 소방통로확보훈련(8.07~9.30)

소화전(비상소화장치)점검(8.10~8.13)

다. 방  법 : 소방통로확보훈련(기존10회에 전통시장 10회 추가)

소화전 및 비상소화장치함 점검(출수여부 및 적재비품 등 확인)

라. 결  과 : 붙임참조

붙  임   소방용수시설 점검 결과(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	한찬엄		대장	박노호		3팀장	代장종동		현장대응단장	08/13 우성삼
협조자
시행	현장대응단-6146	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-2619-0119	/전송	02-2619-0121	/	hcu209@seoul.go.kr	/	대시민공개