함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제 목	서부간선 지하도로 실시설계 업무협의 회신

1. 도로계획과-10401(2015. 7.27.)호와 관련입니다.

2. 「서부간선 지하도로 민간투자사업 실시설계」에 대한 우리 본부 검토의견을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 당 공사구간은 영등포정수센터 상수도관로써, 금천구․구로구 일대를 공급하는 주요관로 중 하나임.

나. 현 실시설계에 따르면 시점부 A-A, C-C구간과 종점부 E-E구간의 상수도관은 신설되는 도로시설물에 저촉 및 시설유지관리에 지장을 초래함에 따라 이설 또는 도로시설물 변경이 필요함.

다. 현재 실시설계 단계이므로 현장 시공측량 등을 실시한 후 공사 전에 「상수도관 보호 및 순찰업무지침」을 참고하여 상수도관 안전관리가 반영된 설계를 시행하고 우리 본부 및 수도사업소에 제출

라. 신설 도로시설물에 저촉되어 이설이 필요한 상수도관은 공사 전 협의(D=700㎜ 이상 본부 배수과, D=700㎜ 미만은 관할 수도사업소)

붙임 : 상수도관 보호 및 순찰업무 지침 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	홍석현		시설관리과장	代이용구		시설안전부장	08/13 강신재
협조자
시행	시설관리과-5859	(		)	접수		(		)
우	03745	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02)3146-1535	/전송	02)3146-1529	/		/	부분공개(4)