함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제목	공업용수 배관 누수 보고

1. 우리 영등포아리수정수센터내 공업용수배관(D=900mm) 누수현상을 발견 남부수도사업소에 깁급복구 요청하여 시설관리과(누수복구팀)에서 누수복구 중에 있으며, 현재 임시 지수조치는 되었으나, 누수부위 보강을 위한 작업중에 있음을 알려드립니다.

○ 위치 : 공업용수 배수지에서 내려오는 송수관(쥐산 상부에서 누수)

○ 복구완료 예정일 : 2014.4.12. (쥐산 상부의 암반 인력터파기로 공사기간이 길어짐)

첨부 : 누수 위치도 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김왕주		보수과장	김구식		소장	03/12 정남기
협조자
시행	보수과-2166	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울 영등포구 양화동 노들로 11(양화동 1번지)	/	http://water.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개