<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서(멸종위기종 연구환경개선을 위한 냉난방기 3종 수리비 지급)

문서번호	동물연구실-1912
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	동물연구실장
	정소영	장준화	08/13 어경연

계 약 건 명			멸종위기종 연구환경개선을 위한 냉난방기 3종 수리비 지급
검 사 자			상 호		대경엔지니어링					성 명		김태환
계 약 금 액			금1,210,000원(금일백이십일만원)
계약체결년월일			2015년 8월 7일
납품기한			2015년 9월 7일
납품년월일			2015년 8월 13일
검사(수)년월일			2015년 8월 13일
검사(수) 장 소			동물연구실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가 예( 0 ) , 해당없음( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 해당없음( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( 0 ) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 해당없음( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상 (등록 , 미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2015년 8월 13일
	검수자	서울대공원		동물연구실		직급	시설관리 6급	성명	노상철		노상철		분임물품 출 납 원
													장준화
	검수자	서울대공원		동물연구실		직급	농업(축산)7급	성명	송정석		송정석

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고 (미납량)
	규 격 명
	냉난방기수리 (캐리어 7평) 세부 수리내역	set	배관설치 120,000	1		1
			콤프레샤교체 310,000	1		1
			드레인판교체 80,000	1		1
			복합리모콘 55,000	1		1
			냉매주입 및 시운전 100,000	1		1
	냉난방기수리 (캐리어 9평) 세부 수리내역	set	배관설치 120,000	1		1
			드레인판교체 80,000	1		1
			복합리모콘 65,000	1		1
			냉매주입 및 시운전 100,000	1		1
	냉방기수리 (캐리어 13평)	set	배관설치 및 수리 100,000	1		1
			냉매주입 및 시운전 80,000	1		1

□ 검수사진

수리전 사진

냉난방기(7평)	냉난방기(9평)	냉방기(13평)

수리내역

냉난방기 수리(7평) : 배관설치, 드레인판교체, 냉매충전 및 시운전, 콤프레셔교체, 복합리모컨 설치

냉난방기 수리(9평) : : 배관설치, 드레인판교체, 냉매충전 및 시운전, 복합리모컨 설치

냉방기(13평) : 냉매주입 및 시운전, 배관 재설치

수리완료

냉난방기(7평)	냉난방기(9평)	냉방기(13평)

끝.