출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	여종순	08/13 代김형국

	명에 의하여 아리수 품질확인제 추진 및 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사를 *******************************다.
2015.8.13.
보고자 : 공업8급 강태수

복 명 내 용
일 시	2015. 8. 13. (목) 09:15~16:30
건 명	출장결과 보고서(08.13)
내용	○ 출 장 지 : 금천구 ○ 출장목적 : 아리수 품질확인제 추진 및 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 ********** [음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사] - 대 상 : ******* 외 4개소 - 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리 - 검사방법 : 현장검사 - 검사결과 : 모두 적합 끝.
비 고