함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	노원구청장(자원순환과)
(경유)
제목	제수밸브실 오수유입에 따른 정화조 보수요청

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다

2.“노원구 동일로 214가길 56”주변 상수도 제수밸브실에 오수가 유입되어  밸브실 및 관로가 오수에 잠겨있어 노원구 물안전관리과에 조사의뢰한 결과 하수관로는 이상이 없음을 확인하였고

3. 인근에 정체불명의 정화조 시설이 설치되어 있고 오물이 가득차있어 정화조에서 새어나온 오수가 상수도밸브실에 유입된 것으로 추정되는바 정화조시설 확인 후 이상이 있을 경우 조속히 보수하고 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

첨부 : 제수밸브실 사진 및 위치도, 정화조사진 1부  끝.

	북부수도사업소장
주무관	구자광		주무관	최용진		급수운영과장	08/13 김수영
협조자
시행	급수운영과-15270	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-3350	/전송		/		/	대시민공개