문서번호	시설개선과-6818
결재일자	2015.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장	체육시설관리사업소장
오상호	신동호	08/13 이구석
협 조

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2015. 8.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

잠실야구장의 노후시설에 대한 불편사항과 정비요청이 잠실야구장 관리본부(구단)로부터 접수되어 검토한 후 조치계획에 관한 보고 사항임.

Ⅰ		근 거

□ 추진근거

❍ 잠실야구장 방수공사(지붕 배수로) 요청 : 잠운본 제2015-10호(2015.8.12)

- 지붕 배수로 누수로 지상 보행자 통행불편

❍ 잠실야구장 방수공사(콘크리트 지붕) 요청 : 잠운본 제2015-4호(2015.2.24)

- 잠실야구장 지붕(콘크리트 구간)누수로 방수공사 요청

❍ 잠실야구장 외야관람석 바닥정비공사(설계변경 검토보고) : 시설개선과-1758(2015.2.25.)

- 잠실야구장 1, 3루 지붕(콘크리트 구간) 방수 노후로 누수현상이 있어 공

사예산 범위에서 우선 1루쪽만 시행하고 3루쪽은 추후 시설물유지보수공사

(연간단가계약)로 시행

Ⅱ		추진계획

□ 세부 추진계획

구 분	공사시행 사유	공사범위	공사금액 (천원)	원인
콘크리트 지붕 방수공사	· 노후로 인해 누수	· 폴리우레아 방수 240.6㎡	18,755	잠실야구장 관리본부 요구사항
지붕 배수로 방수공사	· 노후 및 파손으로 누수	· 폴리우레아 방수 1,572.8㎡	100,700	“
소계			119,455
제경비			59,173
총계			178,628

- 1 -

Ⅱ		문 제 점

□ 구조물의 노후 및 파손으로 누수현상 발생

지붕 배수로 파손	지붕 배수로 노후 및 방수층 파손

❍ 콘크리트 지붕 및 지붕 배수로의 노후 및 파손 등으로 누수현상이 발생하여 야구장 내부 및 지상 보행자들에게 불편을 주고 있음

Ⅲ		검토의견

□ 시설물 정비공사 추진

❍ 콘크리트 지붕 및 지붕 배수로의 노후 및 파손 등에 대한 보수(방수)공사를 실시하여 야구장을 찾는 시민들에게 불편사항 해소 및 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 소요예산

❍ 약 178,628천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2015년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 2015년 프로야구 시즌 종료 즉시 보수하고, 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 1부.  끝.

- 2 -