출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이병주	代이병주	08/13 이만기

	명에 따라 수계 관말 모니터링, 급수관 정체수 및 수질민원 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2015. 8. 13.
보 고 자 : 주무관 성명 : 이병주

보 고 내 용
일 시	2015년 8월 13일 09:30 ~ 17:00
건 명	출장복명서(수계 관말, 급수관 정체수 및 수질민원 수질검사)
출 장 자	공업7급 이병주, 유정미
내용	○ 수계 관말 수질검사 - 8개소에 현장 1항목(잔류염소) 수질검사 - 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ○ 급수관 정체수 수질검사 - 구의중학교 등 4개소 8지점에 대해 현장 2항목(탁도, pH) 및 채수 후 중부수도사업소에 5항목(철, 구리, 납, 아연, 색도) 수질검사 의뢰 - 현장 2항목 수질검사결과 수질기준에 모두 적합 ○ 수질민원 수질검사 - 수돗물 수질검사 요청에 따른 5개 항목 검사 실시 - 검사결과 모두 수질기준에 적합 ※ 수계 관말, 급수관 정체수 및 수질민원 수질검사결과 별도 보고 끝.
비 고