문서번호	서울특별시공무원수련원-5786
결재일자	2015.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
고명재		김승언	08/13 김양수
협조
	운영팀장		오봉희

수련원 을지훈련기간

시설물 정비 계획

2015. 08.

서울특별시 공무원수련원

수련원 을지훈련 기간 시설물 정비 계획

2015년 을지훈련기간(운영 중지)을 활용 평소 보수가 어려웠던 시설 중심으로 아래와 같이 보수·정비를 실시하고자 합니다.

Ⅰ		추진 경위

우리원 시설에 대하여 전면 시설 운영 중단 후 보수 등이 필요한 부분이 있으나 년중 무휴로 운영되어 보수에 어려움이 있어,

2015년 을지훈련기간(8.17~20) 연수원 운영 중지에 따라 강당 마감재교체 공사, 에어컨 필터 세척, 전기설비 등 점검·정비, 보수 필요

Ⅱ		점검 보수 내용

보수 방법 : 시설팀 직원(팀장 외 5인) 및 시설기간제 근로 직원(6인)

자체시행 원칙으로 전문분야는 외주 발주

보수기간 : 2014.8.17 ~ 8.20(4일간)

보수 내용

분야	주요 보수 내용	소요비용(천원)	비 고
기계 전기	객실 시스템에어컨 필터 청소(80실)	-	자 체
	전기설비 저압부 점검 실시(절연저항 점검)	1,200	전기안전공사
	강당 등기구 교체(자재 조달구매)	5,000	업 체
	소방설비 작동 점검 실시	1,400	업 체
	가스정압실 캐노피(지붕) 설치	500	자 체

분야	주요 보수 내용	소요비용(천원)	비 고
건축 조경	강당노후 마감재 교체(2015.8.17.~ 9.6)	32,130	업 체
	정화조 청소	1,000	업 체
	사우나 타일 보수	-	자 체
	청사 내 제초 작업	800	업 체
통신	강당 리모델링 관련 방송실 장비 정리	-	자 체
합 계		42,030