문서번호	원수관리과-2047
결재일자	2015.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	08/13 代김형규
협 조
	정수과장			임건혁

조류차단막 및 오일휀스 철거완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

강북아리수정수센터

(원수관리과)

조류차단막 및 오일휀스 철거완료 보고

태풍 및 집중호우시 시설물관리에 만전을 기하고저 취수탑 주변에 기 설치한 조류차단막 및 오일휀스를 철거하고 보고드림

□ 현 황

○ 계약업체 : 유창개발(주) 대표 이 해 문

○ 계약금액 : 38,915천원

○ 준공기간 : 2015.6.17. ~ 2015.11.15.(철거 및 설치)

□ 철거 공사개요

○ 철거 작업기간 : 2015.8.4.(화) ~ 8.7일(완료)

- 조류차단막(25t*5m*5m) 철거 : 355m

- 오일휀스 철거 : 420m

□ 기타사항

○ 오일휀스와 조류차단막은 2011년 이전에 설치한 자재로, 구의,뚝도 이전 건설공사 준공 이후 2012년도에 일부 추가 설치함.

- 금번 7월 하순에 강원,중부지역에 일시에 많은 비로 7월 24~25일 팔당 방류량이 1,022~3,566㎥/s로 급격히 늘어나 한강의 수위상승 및 빠른 유속으로 인해 일부 유실 및 훼손되었으며,

- 자재를 장기간 사용함에 따라 햇볕 등에 노출되어 대부분의 오일휀스가 삭아서 찢어져 스티로폴이 없는 상태로 사용하기 곤란함으로 폐기 처분하고 새로이 오일휀스(L=380m)를 구매하여 교체설치

- 조류차단막의 부속품인 부력카바도 부분적으로 깨져있는 상태로 제조업체에서 부속자재인 부력카바만 구매하여 정비.

⇒ 제조업체 아카데미ENG  : 부산시 영도구 소재

○ 한강사업본부(치수과)에서 금년도 강북취수장주변 준설토록 조류차단막 철거완료 통보조치

따로붙임 : 현황사진 1부. 끝.