재개발현장 점검결과 복명서

등록번호	시설관리과-13346

결재	주무관	시설관리과장
	이문성	08/13 이계환
협조

	명에 의거 미아제7구역 재개발 현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 복명 합니다.
2015. 08. 13.
복명자 : 직 지방시설 6급 이 문 성

□ 점검 현장

연번	재개발 사업명 (주 소)	공 정	수전관리			준공예정일	비 고
			계	폐전	미폐전
1	미아7구역 재개발 (미아동 791번지 일대)	미이주	250	-	250	-	진행사항없음

□ 점검 결과

연번	재개발 사업명 (주 소)	점검내용				비 고
		누수	분기점 미폐쇄	플러그 미설치	기타
1	미아7구역 재개발 (미아동 791번지 일대)	없 음	없 음	없 음	없 음

□ 점검 사진

현장전경	현장전경	현장전경

끝.